## Tiêu chuẩn GWN7700MP
Thiết bị chuyển mạch, Model: GWN7700MP. không có chức năng thu phát sóng, không có mật mã dân sự. Hãng SX: Grandstream Networks, INC. mới 100%,
Switch 5 cổng 2.5G GWN7700MP - 1 cổng 10G SFP+ - 4 cổng PoE 2.5G và 1 cổng 2.5G - Tổng công suất 57Wat - Switching Capability: 45Gbps Hãng: Thuộc nước G7
Datasheet gốc của hãng: https://www.grandstream.com/hubfs/Product_Documentation/GWN7710M_GWN7710MP_GWN7711M/Datasheet_GWN7700M_GWN7700MP_GWN7701M_English.pdf
Stt | Hạng mục | Thông số | Yêu cầu
1 | Cổng kết nối | 5 × 100/1000/2500 Mbps RJ45 (cổng 1–4 có PoE) + 1 × cổng quang SFP+ (1G/10G uplink) | Bắt buộc
2 | Năng lực chuyển mạch | ≥ 45 Gbps | Bắt buộc
3 | Bảng địa chỉ MAC | ≥ 4,000 địa chỉ MAC | Bắt buộc
4 | Khung Jumbo | 9 KB | Bắt buộc
5 | Giao thức mạng | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T), IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3aq, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | Bắt buộc
6 | Cấp nguồn PoE | ≥ 4 cổng cấp nguồn PoE Chuẩn IEEE 802.3af/at Công suất tối đa mỗi cổng: 30 W Tổng công suất PoE ≥ 57 W | Bắt buộc
7 | Nguồn cấp | Nguồn ngoài 53.5 V/1.22 A | Bắt buộc
8 | Đèn báo trạng thái | Mỗi cổng: Link/Hoạt động xanh; Toàn máy: Nguồn xanh; Cổng 1–4: cấp nguồn PoE - vàng | Bắt buộc
9 | Môi trường hoạt động | Nhiệt độ hoạt động: 0 °C đến 40 °C Nhiệt độ lưu kho: −20 °C đến 60 °C Độ ẩm: 10–90 % (không ngưng tụ) | Bắt buộc
10 | Kích thước và trọng lượng | Kích thước máy: 145 × 80 × 27 mm Trọng lượng máy: 310 g | Bắt buộc
11 | Kiểu lắp đặt | Để bàn, treo tường | Bắt buộc
12 | Quản lý thiết bị | Không quản lý (unmanaged) — cắm là chạy, không cần cấu hình | Bắt buộc
13 | Chứng chỉ | FCC, CE, RCM, IC | Bắt buộc