## Tiêu chuẩn GWN7702P
Thiết bị chuyển mạch, Model: GWN7702P. không có chức năng thu phát sóng, không có mật mã dân sự. Hãng SX: Grandstream Networks, INC. mới 100%,
Switch 16 cổng gigabit PoE và không PoE GWN7702P - 8 cổng giga PoE công suất tổng 138 wat - 8 cổng giga không PoE - Tốc độ xử lý chuyển mạch 32Gbps Hãng: Thuộc nước G7
Datasheet gốc của hãng: https://drive.google.com/file/d/1FIRw6GMaKWIDjcyUG-Q9DWnnwbPv7uBc/view?usp=sharing
Stt | Hạng mục | Thông số | Yêu cầu
1 | Cổng kết nối | 16 × 10/100/1000 Mbps RJ45 (8 cổng cấp nguồn PoE+ (cổng 1–8)) | Bắt buộc
2 | Năng lực chuyển mạch | ≥ 32 Gbps | Bắt buộc
3 | Bảng địa chỉ MAC | ≥ 8,000 địa chỉ MAC | Bắt buộc
4 | Khung Jumbo | 10 KB | Bắt buộc
5 | Giao thức mạng | IEEE 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1p | Bắt buộc
6 | Cấp nguồn PoE | ≥ 8 cổng cấp nguồn PoE Chuẩn IEEE 802.3af/at Công suất tối đa mỗi cổng: 30 W Tổng công suất PoE ≥ 138 W | Bắt buộc
7 | Nguồn cấp | Điện áp 100–240 VAC, 50/60Hz, 150W | Bắt buộc
8 | Đèn báo trạng thái | Link/Hoạt động xanh; PoE vàng; Nguồn xanh | Bắt buộc
9 | Môi trường hoạt động | Nhiệt độ hoạt động: 0 °C đến 40 °C Nhiệt độ lưu kho: −20 °C đến 60 °C Độ ẩm: 10–90 % (không ngưng tụ) | Bắt buộc
10 | Kích thước và trọng lượng | Kích thước máy: 280 × 180 × 44 mm Trọng lượng máy: 1.58 kg | Bắt buộc
11 | Kiểu lắp đặt | Để bàn, gắn tủ rack | Bắt buộc
12 | Quản lý thiết bị | Không quản lý (unmanaged) — cắm là chạy, không cần cấu hình | Bắt buộc
13 | Chứng chỉ | FCC, CE, RCM, IC, UKCA | Bắt buộc