## Tiêu chuẩn GWN7703P
Thiết bị chuyển mạch, Model: GWN7703P. không có chức năng thu phát sóng, không có mật mã dân sự. Hãng SX: Grandstream Networks, INC. mới 100%,
Switch PoE 24 cổng Gigabit PoE/PoE+ GWN7703P - 2 cổng SFP 1G, không quản lý - 24 cổng gigabit PoE với tổng công suất 250Wat Hãng: Thuộc nước G7
Stt | Hạng mục | Thông số | Yêu cầu
1 | Cổng kết nối | 24 × 10/100/1000 Mbps RJ45 (toàn bộ 24 cổng cấp nguồn PoE/PoE+) 2 × 1 Gbps SFP (cổng quang uplink) | Bắt buộc
2 | Năng lực chuyển mạch | ≥ 52 Gbps Thông lượng chuyển tiếp không nghẽn: 26 Gbps | Bắt buộc
3 | Bảng địa chỉ MAC | ≥ 8,000 địa chỉ MAC Tự học và tự lão hóa địa chỉ | Bắt buộc
4 | Khung Jumbo | 10 KB | Bắt buộc
5 | Giao thức mạng | IEEE 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1p | Bắt buộc
6 | Cấp nguồn PoE | 24 cổng cấp nguồn PoE Chuẩn IEEE 802.3af/at Công suất tối đa mỗi cổng: 30 W Tổng công suất PoE ≥ 250 W Bảo vệ quá tải: ngắt cổng có mức ưu tiên thấp nhất (thứ tự ưu tiên cổng 1 > cổng 24) | Bắt buộc
7 | Nguồn cấp | Điện áp 100–240 VAC, 50/60 Hz, 280 W Công suất tiêu thụ tối đa 15 W @220 V/50 Hz (chưa gồm công suất PoE cấp ra) | Bắt buộc
8 | Đèn báo trạng thái | Nguồn: 1 LED xanh Link/Hoạt động: 26 LED xanh Cấp nguồn PoE: 24 LED vàng Báo quá tải PoE: 1 LED đỏ | Bắt buộc
9 | Môi trường hoạt động | Nhiệt độ hoạt động: 0 °C đến 40 °C Nhiệt độ lưu kho: −20 °C đến 60 °C Độ ẩm: 10–90 % (không ngưng tụ) | Bắt buộc
10 | Kích thước và trọng lượng | Kích thước máy: 440 × 208.3 × 44 mm Trọng lượng: datasheet chưa công bố | Bắt buộc
11 | Kiểu lắp đặt | Để bàn, gắn tường, gắn tủ rack | Bắt buộc
12 | Quản lý thiết bị | Không quản lý (unmanaged) — cắm là chạy, không cần cấu hình Chế độ chuyển tiếp: lưu và chuyển tiếp (store-and-forward) | Bắt buộc
13 | Tính năng cổng | Tự động thương lượng tốc độ (Auto-Negotiation) Tự nhận cáp thẳng/chéo (Auto-MDI/MDIX) Điều khiển luồng (Flow Control) Chống nghẽn bán song công (backpressure) Chuẩn truyền: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-Te, bán song công và toàn song công | Bắt buộc
14 | Chứng chỉ | FCC, CE, RCM, IC | Bắt buộc