## Tiêu chuẩn GWN7710R
Thiết bị chuyển mạch, Model: GWN7710R. không có chức năng thu phát sóng, không có mật mã dân sự. Hãng SX: Grandstream Networks, INC. mới 100%,
Switch Outdoor layer 2 GWN7710R - 1 cổng SFP, 5 cổng Giga trong đó 1 cổng PoE++ và 4 cổng PoE out - Công suất Max 48Wat cho 1 port và tổng 60Wat cho tất cả các cổng - Nhiệt độ -40° – 60°; Chuẩn IP66 - Quản lý trực tiếp, GWN.Cloud, GWN.Manager Hãng: Thuộc nước G7
Datasheet gốc của hãng: https://www.grandstream.com/hubfs/Product_Documentation/GWN7710R/Datasheet_GWN7710R_English.pdf
Stt | Hạng mục | Thông số | Yêu cầu
1 | Cổng kết nối | ≥ 5 cổng Gigabit RJ45 (Port 1-4 PoE out, Port 5 PoE in) ≥ 1 cổng quang SFP 1G/2.5G (Port 6) ≥ 1 Reset | Bắt buộc
2 | Năng lực chuyển mạch | ≥ 15 Gbps | Bắt buộc
3 | Tốc độ chuyển tiếp gói | ≥ 11.16 Mpps | Bắt buộc
4 | Cơ chế chuyển mạch | Lưu-và-chuyển-tiếp | Bắt buộc
5 | Bảng địa chỉ MAC | ≥ 8,000 địa chỉ MAC | Bắt buộc
6 | VLAN | Tối đa 32 VLAN (trong 4,000 ID) Theo cổng, 802.1Q Voice VLAN cho thoại | Bắt buộc
7 | Khung Jumbo | 2K/3K/4K/5K/6K/7K/8K/9K/12K/15K | Bắt buộc
8 | Giao thức mạng | IPv4, 802.3i/u/ab/x, 802.1p, 802.3af/at | Bắt buộc
9 | Cấp nguồn PoE | ≥ 4 cổng cấp nguồn PoE Chuẩn PoE In: IEEE 802.3af/at/bt; PoE Out: Standard PoE/PoE+/PoE++ + 24 V/48 VDC passive Cổng 1: 60 W (PoE++, 802.3af/at + 24/48V DC passive) Cổng 2–4: 30 W (PoE+, 802.3af/at + 24/48V DC passive) | Bắt buộc
10 | Nguồn cấp | 12 V-57 VDC điện vào Hoặc PoE/PoE+/PoE++ (PoE In tại Port 5) | Bắt buộc
11 | Chống sét | ESD ±16kV phóng qua không khí, ±16kV tiếp xúc | Bắt buộc
12 | Đèn báo trạng thái | Hệ thống xanh Báo kết nối và hoạt động của cổng xanh Thụ động PoE 48 V cam Thụ động PoE 24 V xanh dương Đèn có trên bản switch | Bắt buộc
13 | Cổng phụ | ≥ 1 lỗ nút Reset | Bắt buộc
14 | Bảo mật | Chống bão gói (storm control) DHCP Snooping Spanning tree Chống vòng lặp PoE Watchdog tự khởi động lại thiết bị treo | Bắt buộc
15 | Quản lý thiết bị | Giao diện web nội bộ GWN Manager GDMS Networking (đám mây) | Bắt buộc
16 | Môi trường hoạt động | Nhiệt độ hoạt động: −40 °C đến 60 °C Nhiệt độ lưu kho: −40 °C đến 70 °C Độ ẩm: IP66 waterproof (operating); Storage 10-95%, không đọng sương | Bắt buộc
17 | Kích thước và trọng lượng | Kích thước máy: 210 × 150 × 52 mm Trọng lượng máy: Unit: 0,75KG; Package: 1,35KG | Bắt buộc
18 | Kiểu lắp đặt | Gắn cột / treo tường / gắn ray DIN | Bắt buộc
19 | Chứng chỉ | FCC, CE, RCM, IC | Bắt buộc
20 | Nguồn PoE cấp ra | Tối đa 60 W ở cổng 1 và đến 30 W ở cổng 2–4 Hỗ trợ chức năng PoE Watchdog | Bắt buộc
21 | Chất lượng dịch vụ (QoS) | Ưu tiên theo cổng, theo 802.1p và theo DSCP Điều khiển băng thông Giới hạn tốc độ | Bắt buộc
22 | DHCP | Máy khách DHCP (DHCP client) | Bắt buộc
23 | Trọn bộ | 1 × switch Bộ tai đỡ rack chuẩn 1 × hướng dẫn cài đặt nhanh 4 × vít lắp sẵn 4 × nở và đai 1 × đầu nối Phoenix | Bắt buộc