## Tiêu chuẩn GWN7721PE
Thiết bị chuyển mạch, Model: GWN7721PE. không có chức năng thu phát sóng, không có mật mã dân sự. Hãng SX: Grandstream Networks, INC. mới 100%,
Smart switch 9 cổng PoE 2.5G/10G layer 2 lite GWN7721PE - 8 cổng 2.5G PoE/PoE+, 1 cổng 10G PoE++, 1 cổng 10G sfp+ - Công suất tối đa 30 W mỗi cổng 1-8, 90 W cổng 9 - Tổng công suất PoE 130 Wat - Throughput: 40Gbps - Switching Capability: 80Gbps - Hỗ trợ các phương thức quản lý thiết bị: + Quản lý trực tiếp qua Web và SNMP (v1/v2c) + Quản lý qua Cloud GDMS Networking + Quản lý qua GWN.Manager Hãng: Thuộc nước G7
Stt | Hạng mục | Thông số | Yêu cầu
1 | Cổng kết nối | ≥ 8 cổng 2.5G RJ45 (PoE/PoE+, cổng 1–8) ≥ 1 cổng 10G RJ45 (PoE++, cổng 9) ≥ 1 cổng quang SFP+ 10G ≥ 1 lỗ nút Reset | Bắt buộc
2 | Năng lực chuyển mạch | ≥ 80 Gbps | Bắt buộc
3 | Tốc độ chuyển tiếp gói | ≥ 59.52 Mpps | Bắt buộc
4 | Cơ chế chuyển mạch | Lưu-và-chuyển-tiếp | Bắt buộc
5 | Bảng địa chỉ MAC | ≥ 16,000 địa chỉ MAC | Bắt buộc
6 | VLAN | Tối đa 32 VLAN (trong 4,000 ID) Theo cổng, 802.1Q DHCP Snooping | Bắt buộc
7 | Khung Jumbo | 1518/2048/3072/4096/5120/6144/7168/8192/9216 | Bắt buộc
8 | Giao thức mạng | IPv4, 802.3i/u/ab/x, 802.1p, 802.3af/at/bt | Bắt buộc
9 | Cấp nguồn PoE | ≥ 9 cổng cấp nguồn PoE Chuẩn IEEE 802.3af/at/bt Công suất tối đa mỗi cổng: 30 W (cổng 1–8), 90 W (cổng 9) Tổng công suất PoE ≥ 130 W | Bắt buộc
10 | Nguồn cấp | Điện áp 100–240 VAC, 50/60 Hz | Bắt buộc
11 | Đèn báo trạng thái | 1 đèn LED hệ thống 3 màu 10 đèn LED xanh báo truyền dữ liệu 9 đèn LED vàng báo cấp nguồn PoE | Bắt buộc
12 | Cổng phụ | ≥ 1 lỗ nút Reset | Bắt buộc
13 | Bảo mật | Phân cấp người dùng, mật khẩu bảo vệ Phát hiện vòng lặp cổng DHCP Snooping PoE Watchdog tự khởi động lại thiết bị treo Khe khóa chống trộm Kensington Chữ ký số cho firmware | Bắt buộc
14 | Quản lý thiết bị | Giao diện web GWN Manager GDMS Networking (đám mây) Ứng dụng GWN | Bắt buộc
15 | Môi trường hoạt động | Nhiệt độ hoạt động: 0 °C đến 45 °C Nhiệt độ lưu kho: −20 °C đến 60 °C Độ ẩm: 10%–90% RH, không đọng sương | Bắt buộc
16 | Kích thước và trọng lượng | Kích thước máy: 280 mm × 180 mm × 44 mm Trọng lượng máy: 1.848 kg | Bắt buộc
17 | Kiểu lắp đặt | Để bàn hoặc gắn tủ rack | Bắt buộc
18 | Chứng chỉ | FCC, CE, RCM, IC | Bắt buộc
19 | Nguồn PoE cấp ra | Công suất cấp ra tối đa: 54 V/150 W Tổng công suất PoE cấp ra tối đa: 130 W | Bắt buộc
20 | Chất lượng dịch vụ (QoS) | Ưu tiên theo cổng, theo 802.1p và theo DSCP Lập lịch hàng đợi SP, WFQ Điều khiển băng thông Giới hạn tốc độ | Bắt buộc
21 | DHCP | Máy khách DHCP (DHCP client) | Bắt buộc
22 | Trọn bộ | 1 × switch 1 × dây nguồn AC 1.2 m 10 A 1 × dây tiếp đất 25 cm 1 × kẹp giữ dây nguồn 1 × hướng dẫn cài đặt nhanh 2 × bộ gá rack mở rộng 8 × vít đầu bằng M3 × 6 mm 4 × chân đế cao su | Bắt buộc