## Tiêu chuẩn GWN7813
Thiết bị chuyển mạch, Model: GWN7813. không có chức năng thu phát sóng, không có mật mã dân sự. Hãng SX: Grandstream Networks, INC. mới 100%,
Smart switch 24 cổng layer 3 GWN7813 - 4 cổng 10G sfp+, 24 cổng giga - Throughput: 64Gbps - Switching Capability: 128Gbps - Hỗ trợ 2 nguồn chạy backup tự động (option mua thêm) - Hỗ trợ kết nối Stack - Hỗ trợ các phương thức quản lý thiết bị: + Quản lý trực tiếp qua Web/ CLI (Console, Telnet) và SNMP (v1/ v2c/v3) + Quản lý qua Cloud (License kèm theo) + Quản lý qua Controller cứng (License kèm theo) + Quản lý qua GWN.Manager (license kèm theo) Hãng: Thuộc nước G7
Datasheet gốc của hãng: https://www.grandstream.com/hubfs/Product_Documentation/GWN781x/Datasheet_GWN7811(P)_GWN7812P_GWN7813(P)_Series_English.pdf
Stt | Hạng mục | Thông số | Yêu cầu
1 | Cổng kết nối | ≥ 24 cổng Gigabit cổng RJ45 ≥ 4 10G cổng quang SFP (SM/MM/cổng RJ45–10G) ≥ 1 cổng Console | Bắt buộc
2 | Năng lực chuyển mạch | ≥ 128 Gbps | Bắt buộc
3 | Tốc độ chuyển tiếp gói | ≥ 95.232 Mpps | Bắt buộc
4 | Cơ chế chuyển mạch | Lưu-và-chuyển-tiếp | Bắt buộc
5 | Bảng địa chỉ MAC | ≥ 16,000 địa chỉ MAC | Bắt buộc
6 | VLAN | ≥ 4,000 VLAN 802.1Q, theo cổng, theo MAC, theo giao thức, QinQ, VLAN riêng (Private VLAN), Voice VLAN cho thoại | Bắt buộc
7 | Khung Jumbo | 12288 Bytes ≥ 16 giao diện ảo VLAN @ 9216 MTU | Bắt buộc
8 | Định tuyến | 512 (IPv4)/128 (IPv6) tuyến 32/32 tuyến tĩnh RIP, RIPng, OSPF, OSPFv3, BGP Định tuyến theo chính sách | Bắt buộc
9 | Giao thức mạng | IPv4, IPv6, 802.3/i/u/ab/z/ae/x/az/ad, 802.1p/Q/w/d/s/x | Bắt buộc
10 | Cấp nguồn PoE | ≥ 0 cổng cấp nguồn PoE | Bắt buộc
11 | Nguồn cấp | Điện áp 100–240 VAC + Nguồn ngoài RPS | Bắt buộc
12 | Chống sét | ±6KV chế độ chung (chế độ chung (CM)) và vi sai (chế độ vi sai (DM)) đường nguồn ±4KV chế độ chung (CM) cổng mạng | Bắt buộc
13 | Đèn báo trạng thái | ≥ 1 đèn ba màu báo trạng thái hệ thống ≥ 28 xanh báo dữ liệu ≥ 2 bi-color power (PWR&RPS) | Bắt buộc
14 | Cổng phụ | ≥ 1 lỗ nút Reset ≥ 1 khe khóa chống trộm Kensington | Bắt buộc
15 | Bảo mật | 802.1X/MAC/xác thực AAA (RADIUS,TACACS+) Cách ly cổng, bảo mật cổng, sticky MAC và lọc địa chỉ MAC Bảo vệ nguồn IP (source guard), chống tấn công DoS, kiểm tra ARP, DHCP snooping Chống bão gói (storm control) Chống vòng lặp Khe khóa chống trộm Kensington | Bắt buộc
16 | Quản lý thiết bị | - Hỗ trợ các phương thức quản lý thiết bị: + Quản lý trực tiếp qua Web/ CLI (Console, Telnet) và SNMP (v1/ v2c/v3) + Quản lý qua Cloud (License kèm theo) + Quản lý qua Controller cứng (License kèm theo) + Quản lý qua GWN.Manager (license kèm theo) | Bắt buộc
17 | Môi trường hoạt động | Nhiệt độ hoạt động: 0 °C đến 45 °C Nhiệt độ lưu kho: −10 °C đến 60 °C Độ ẩm: 10%–90% RH, không đọng sương | Bắt buộc
18 | Kích thước và trọng lượng | Kích thước máy: 440 × 300 × 44 mm Trọng lượng máy: 2.94 Kg | Bắt buộc
19 | Kiểu lắp đặt | Để bàn, treo tường, hoặc gắn tủ rack | Bắt buộc
20 | Chứng chỉ | FCC, CE, RCM, IC, UKCA | Bắt buộc