## Tiêu chuẩn GWN7816P
Thiết bị chuyển mạch, Model: GWN7816P. không có chức năng thu phát sóng, không có mật mã dân sự. Hãng SX: Grandstream Networks, INC. mới 100%,
Smart switch 48 cổng PoE layer 3 GWN7816P - 6 cổng 10G sfp+, 48 cổng giga PoE - Công suất 740Wat - Throughput: 108Gbps - Switching Capability: 216Gbps - Hỗ trợ 2 nguồn chạy backup tự động (option mua thêm) - Hỗ trợ kết nối Stack - Hỗ trợ các phương thức quản lý thiết bị: + Quản lý trực tiếp qua Web/ CLI (Console, Telnet) và SNMP (v1/ v2c/v3) + Quản lý qua Cloud (License kèm theo) + Quản lý qua Controller cứng (License kèm theo) + Quản lý qua GWN.Manager (license kèm theo) Hãng: Thuộc nước G7
Datasheet gốc của hãng: https://www.grandstream.com/hubfs/Product_Documentation/GWN7816(P)/Datasheet_GWN7816(P)_English.pdf
Stt | Hạng mục | Thông số | Yêu cầu
1 | Cổng kết nối | ≥ 48 cổng Gigabit RJ45 (có cấp nguồn PoE) ≥ 6 10G cổng quang SFP ≥ 1 cổng Console | Bắt buộc
2 | Năng lực chuyển mạch | ≥ 216 Gbps | Bắt buộc
3 | Tốc độ chuyển tiếp gói | ≥ 160.704 Mpps | Bắt buộc
4 | Cơ chế chuyển mạch | Lưu-và-chuyển-tiếp | Bắt buộc
5 | Bảng địa chỉ MAC | ≥ 32,000 địa chỉ MAC | Bắt buộc
6 | VLAN | ≥ 4,000 VLAN 802.1Q, theo cổng, theo MAC, theo giao thức, QinQ, VLAN riêng (Private VLAN), Voice VLAN cho thoại | Bắt buộc
7 | Khung Jumbo | 9216 MTU (≥ 32 giao diện ảo VLAN) | Bắt buộc
8 | Định tuyến | ≥ 12.000 (IPv4)/4K (IPv6) tuyến 32/32 tuyến tĩnh RIP, RIPng, OSPF, OSPFv3, BGP Định tuyến theo chính sách VRRP (hãng đang phát triển) | Bắt buộc
9 | Giao thức mạng | IPv4, IPv6, 802.3/i/u/ab/z/ae/az/ad/x, 802.1p/Q/d/s/w/x | Bắt buộc
10 | Cấp nguồn PoE | ≥ 48 cổng cấp nguồn PoE Chuẩn IEEE 802.3af/at/bt Cổng 1–8: 60 W (PoE++, IEEE 802.3af/at/bt) Cổng 9–48: 30 W (PoE+, IEEE 802.3af/at) Tổng công suất PoE ≥ 740 W | Bắt buộc
11 | Nguồn cấp | 1 PSU 920 W default, support 1 Hot-swap PSU (mua riêng) | Bắt buộc
12 | Chống sét | ±4KV chế độ chung (CM)/±2KV chế độ vi sai (DM) đường nguồn ±4KV chế độ chung (CM) cổng mạng | Bắt buộc
13 | Đèn báo trạng thái | ≥ 1 đèn ba màu báo trạng thái hệ thống ≥ 2 bi-color power (PSU1/2) ≥ 54 xanh báo dữ liệu ≥ 48 vàng PoE | Bắt buộc
14 | Cổng phụ | ≥ 1 lỗ nút Reset | Bắt buộc
15 | Bảo mật | 802.1X/MAC/xác thực AAA (RADIUS,TACACS+) Chống bão gói (storm control) Cách ly cổng, bảo mật cổng, sticky MAC và lọc địa chỉ MAC Bảo vệ nguồn IP (source guard), chống tấn công DoS, kiểm tra ARP, DHCP snooping Chống vòng lặp Khe khóa chống trộm Kensington | Bắt buộc
16 | Quản lý thiết bị | - Hỗ trợ các phương thức quản lý thiết bị: + Quản lý trực tiếp qua Web/ CLI (Console, Telnet) và SNMP (v1/ v2c/v3) + Quản lý qua Cloud (License kèm theo) + Quản lý qua Controller cứng (License kèm theo) + Quản lý qua GWN.Manager (license kèm theo) | Bắt buộc
17 | Môi trường hoạt động | Nhiệt độ hoạt động: 0 °C đến 45 °C Nhiệt độ lưu kho: −10 °C đến 60 °C Độ ẩm: 10%–90% RH, không đọng sương | Bắt buộc
18 | Kích thước và trọng lượng | Kích thước máy: 440 × 380 × 44 mm Trọng lượng máy: 6Kg | Bắt buộc
19 | Kiểu lắp đặt | Để bàn, hoặc gắn ray | Bắt buộc
20 | Chứng chỉ | FCC, CE, RCM, IC, UKCA | Bắt buộc
21 | Multicast | IGMP Snooping hỗ trợ IGMPv2 và IGMPv3, ≥ 256 nhóm IGMP Snooping MLD Snooping hỗ trợ MLDv1 và MLDv2, ≥ 256 nhóm MLD Snooping MVR (Multicast VLAN Registration) | Bắt buộc
22 | Chất lượng dịch vụ và ACL | Ưu tiên theo cổng (Port priority) Ánh xạ mức ưu tiên (Priority mapping) Lập biểu hàng đợi: SP, WRR, WFQ, SP-WRR và SP-WFQ Định hình lưu lượng (Traffic shaping) Giới hạn tốc độ (Rate limit) ≥ 4,000 luật ACL cho Ethernet, IPv4 và IPv6 | Bắt buộc
23 | DHCP | Máy chủ DHCP (DHCP server) Chuyển tiếp DHCP (DHCP relay) Hỗ trợ DHCP Option 82, 60, 160 và 43 | Bắt buộc
24 | Trọn bộ | 1 × switch 1 × dây nguồn AC 1.2 m 1 × dây tiếp đất 25 cm 4 × chân đế cao su 1 × chốt chống tuột dây nguồn 2 × bộ tai đỡ rack trước 2 × bộ tai đỡ rack sau 2 × ray trượt sau Vít (KM3×6) 1 × hướng dẫn cài đặt nhanh | Bắt buộc