## Tiêu chuẩn GXW4248
Bộ thích ứng chuyển đổi tín hiệu dùng cho điện thoại, hữu tuyến, Model: GXW4248. Không có chức năng thu phát sóng, không sử dụng cho thiết bị thông tin phòng nổ. Hãng SX: Grandstream Networks, INC. mới 100%,
Bộ chuyển đổi 48 cổng GXW4248 - 1 cổng mạng Gigabit - 48 cổng FXS, kéo dài 2KM - Màn hình LCD hiển thị thông tin thiết bị - Hỗ trợ thoại, Fax - Hỗ trợ các phương thức quản lý thiết bị: + Quản lý trực tiếp qua Web + Quản lý qua Cloud (License kèm theo) - Hãng: Thuộc khối G7 Hãng: Thuộc nước G7
Datasheet gốc của hãng: https://www.grandstream.com/hubfs/Product_Documentation/datasheet_gxw42xx_english.pdf
Stt | Hạng mục | Thông số | Yêu cầu
1 | Cổng thoại | ≥ 2 đầu nối Telco 50 chân (không có cổng RJ11 rời) | Bắt buộc
2 | Cổng mạng | ≥ 1 cổng RJ45 tự nhận tốc độ 10/100/1000 Mbps | Bắt buộc
3 | Đèn báo trạng thái | Đèn báo nguồn, đèn LAN Link, đèn LAN Activity và đèn báo kết nối cho từng cổng thoại | Bắt buộc
4 | Màn hình | Màn hình LCD đồ họa 132×32 có đèn nền, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ | Bắt buộc
5 | Xử lý thoại trên nền gói | Triệt vọng đường dây cấp nhà mạng theo cửa sổ Bộ đệm jitter động Nhận dạng modem và tự chuyển sang G.711 | Bắt buộc
6 | Chuẩn mã hóa thoại | G.711, G.723.1, G.726-32, G.729, G.722 (băng rộng), iLBC, Opus | Bắt buộc
7 | Fax qua IP | Chuyển tiếp fax Group 3 theo chuẩn T.38, tốc độ đến 14.4 kbps Tự chuyển sang G.711 cho chế độ Fax Pass-through Bộ điều chế fax V.17, V.21, V.27ter, V.29 cho T.38 | Bắt buộc
8 | Tính năng thoại | Hiện hoặc chặn số gọi đến, chờ cuộc gọi Chuyển cuộc gọi có báo và không báo, chuyển tiếp cuộc gọi, không làm phiền (DND) Hội nghị 3 bên, gọi lại số vừa gọi, thông báo (paging) Đèn NEON báo có tin nhắn thoại kèm âm báo ngắt quãng, tự động gọi (auto dial) | Bắt buộc
9 | Hiện số gọi đến (Caller ID) | Bellcore Type 1 và Type 2, ETSI, BT, NTT và hiện số theo DTMF | Bắt buộc
10 | Nhận biết ngắt cuộc gọi | Nhận biết ngắt cuộc gọi bằng âm báo bận, đảo cực / Wink và ngắt dòng vòng | Bắt buộc
11 | Khả năng kéo đường dây | 2 REN — kéo được đến 6,000 ft (khoảng 1,830 m) trên dây 24 AWG | Bắt buộc
12 | Chất lượng dịch vụ (QoS) | DiffServ, TOS và gắn thẻ VLAN theo 802.1P/Q | Bắt buộc
13 | Giao thức mạng | TCP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, PPPoE, STUN, LLDP | Bắt buộc
14 | Phương thức DTMF | Truyền DTMF linh hoạt: trong luồng thoại, theo RFC2833 và/hoặc SIP INFO | Bắt buộc
15 | Báo hiệu SIP | SIP theo RFC 3261, chạy trên UDP, TCP hoặc TLS | Bắt buộc
16 | Tài khoản và profile SIP | ≥ 4 profile máy chủ SIP riêng biệt trên mỗi thiết bị Mỗi cổng thoại có một tài khoản SIP độc lập | Bắt buộc
17 | Cấu hình từ xa | - Cấu hình cài đặt qua Web - Quản lý qua nền tảng Cloud GDMS.Cloud - Quản lý cài đặt tự động qua UCM63xx - Quản lý cài đặt qua TR069, TFTP | Bắt buộc
18 | Bảo mật | SRTP, TLS/SIPS, HTTPS — mã hóa AES-128 cho SRTP, TLS và HTTPS SecureBoot Mật khẩu quản trị ngẫu nhiên theo từng thiết bị | Bắt buộc
19 | Quản lý thiết bị | Syslog, HTTPS, SSH, giao diện web, lời nhắc thoại, TR-069 và nền tảng đám mây GDMS | Bắt buộc
20 | Nguồn cấp | Kèm bộ nguồn đa điện áp Điện vào: 100–240 VAC, 50–60 Hz Điện ra: 24 VDC, 6.25 A — công suất tối đa 150 W | Bắt buộc
21 | Môi trường hoạt động | Nhiệt độ hoạt động: 0 °C đến 40 °C Nhiệt độ lưu kho: −10 °C đến 60 °C Độ ẩm: 10%–90%, không đọng sương | Bắt buộc
22 | Bảo vệ điện | Bảo vệ quá áp và quá dòng theo khuyến nghị ITU-T K.21 (mức thử cơ bản) | Bắt buộc
23 | Kích thước và trọng lượng | Kích thước máy: 440 mm (D) × 255 mm (R) × 44 mm (C) — 1U Trọng lượng máy: 3.36 kg Trọng lượng hộp: 4.92 kg | Bắt buộc
24 | Kiểu lắp đặt | Để bàn và gắn tủ rack bằng tai đỡ phía trước | Bắt buộc
25 | Chứng chỉ | FCC: Part 15 (CFR 47) Class B IC: ICES-003 CE: EN55032 Class B, EN55035, EN IEC 61000-3-2, EN61000-3-3, EN IEC 62368-1, RoHS C-TICK: AS/NZS CISPR 32 Class B, AS/NZS 62368.1, AS/CA S003.1 ITU-T K.21 (mức thử cơ bản); UL 60950 cho bộ nguồn | Bắt buộc